|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表5：七三一医院科室网络电话增点及网络布线项目报价表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| **第一部分：材料** | | | | | | | |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | UTP-6 | 安普 | 9940 | 米 |  |  |
| 2 | 三类四芯电话线 | UTP-3 | 安普 | 4345 | 米 |  |  |
| 3 | 两芯电话线 | HRBB/200M | 安普 | 2 | 轴 |  |  |
| 4 | 超五类网线 | UTP-5 | 安普 | 465 | 米 |  |  |
| 5 | 网络配线架 | 24口、六类 | 一舟 | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 水晶头 | RJ45 | 一舟 | 190 | 个 |  |  |
| 7 | 明装底盒 | 86明盒/PVC | 一舟 | 69 | 个 |  |  |
| 8 | 防尘面板 | A160-1 | 一舟 | 20 | 个 |  |  |
| 9 | 防尘面板 | A160-2 | 一舟 | 89 | 个 |  |  |
| 10 | 防尘面板 | A160-4 | 一舟 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 电话模块 | M253 | 一舟 | 76 | 个 |  |  |
| 12 | 网络模块 | M256 | 一舟 | 132 | 个 |  |  |
| 13 | 尼龙扎带 | 200 | 国产 | 2 | 包 |  |  |
| 14 | PVC线槽 | 20mm\*40mm | 国产 | 198 | 米 |  |  |
| 15 | 铁胀栓 | Φ10 | 国产 | 10 | 条 |  |  |
| 16 | 水钻孔 | Φ50 | 国产 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 镀锌桥架 | 200\*100mm | 国产 | 6 | 米 |  |  |
| 18 | 塑料胀塞 | ∮6 | 国产 | 200 | 个 |  |  |
| 19 | 自攻钉 | ∮6 | 国产 | 200 | 个 |  |  |
| **第二部分：人工** | | | | | | | |
| 1 | 人工 |  | | 85 | 个 |  |  |
| **工料费合计：** | |  | | | | |  |
| **税金：** | |  | | | | |  |
| **总计：** | |  | | | | |  |