**附件7：七三一医院部分区域增补烟火检测设备及安防点位建设项目采购项目**

**点位汇总表如下：**

|  |
| --- |
| **烟火检测点位** |
| **序号** | **楼宇** | **区域** | **楼层** | **数量** | **备注** |
| 1 | 体检综合楼 | 走梯 | 2F | 2 |  |
| 2 | 走梯 | 6F | 2 |  |
| 3 | 走梯 | 7F | 2 |  |
| 4 | 走梯 | 9F | 2 |  |
| 5 | 走梯 | 10F | 1 |  |
| 6 | 门诊楼后楼道3F | 走梯 | 3F | 2 |  |
| 7 | 停车场出口门房 | 停车场 |  | 1 |  |
| 8 | 住院楼门口房檐上方 | 停车场 |  | 1 |  |
| 9 | 体检综合楼三层 | 消化内科楼道 | 3F | 2 |  |
| 10 | 总计 |  |  | 15 |  |

|  |
| --- |
| **监控点位** |
| **序号** | **楼宇** |  | **楼层** | **数量** | **备注** |
| 1 | 体检综合楼 | ATM区域 | 1F | 2 |  |
| 2 | 体检综合楼B1中控机房 | 机房/机房前通道 | B1 | 2 |  |
| 3 | 外科楼三层 | 出生证明屋内 | 3F | 1 |  |
| 4 | 总计 |  |  | 5 |  |

|  |
| --- |
| **吸烟检测点位** |
| **序号** | **楼宇** |  | **楼层** | **数量** | **备注** |
| 1 | 体检综合楼三层消化内科 | 卫生间 | 3F | 3 |  |
| 2 | 体检综合楼二层 | 卫生间 | 2F | 2 |  |
| 3 | 总计 |  |  | 5 |  |