附件2：配件、备件明细表

| 壹仟元以上易损收费配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 |  | 单位 | 最高单价限价 |  | 品牌 |  | 型号 |
| 加湿罐 | 1 |  | 个 | 2400 |  | 诺德曼 |  | 15Kg |
| 集控面板配件 | 1 |  | 个 | 2800 |  | 昆仑 |  | 原型号 |
| 风机变频器 | 1 |  | 个 | 4200 |  | ABB |  | ACS150 |
| 西门子控制器 | 1 |  | 套 | 7800 |  | 西门子 |  |  |
| 风机叶轮 | 1 |  | 套 | 6800 |  | 亿利达 |  | 原型号 |
| 壹仟元以下易损免费配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荧光灯、灯管 |  | 风机皮带 |  |  | 风机轴承 |  | 金属水管 |  |
| 荧光灯镇流器 |  | 风机皮带轮 |  |  | 水管阀门 |  | 风机轴承 |  |
| 照明开关 |  | 断路器 |  |  | 水龙头 |  | 开关电源 |  |
| 电源插座 |  | 漏电保护器 |  |  | 洗手池 |  | 启动器 |  |
| 中间续电器 |  | 交流接触器 |  |  | 变压器 |  | 保险丝 |  |
| 热继电器 |  | 空开断路器 |  |  | 圆弧压条 |  | 排水管 |  |
| 灭菌灯 |  | 焊线修补 |  |  | 通风管道执行器 |  | 温度计 |  |
| 密封胶 |  | 墙缝修补 |  |  | 水管阀门 |  | 压力表 |  |
| 排气阀 |  | 通风管道阀门 |  |  | 通风管道保温 |  | 水管保温 |  |