**附件1：维保明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 最高单价限价(元) | 合计(元) |
| **新风系统维护保养** | | | | | | |
| 1 | 1-10层初效过滤器清洗 |  | 1 | 年 | 6500 | 6500 |
| 2 | 1-10层回风口阻尼网清洗 |  | 1 | 年 | 6500 | 6500 |
| 3 | 1-10层新风机组定期保养 |  | 1 | 年 | 6500 | 6500 |
| 4 | 1-10层设备巡查 |  | 1 | 年 | 6000 | 6000 |
| 5 | 1-10层新风机组空调水管路维护 |  | 1 | 年 | 5000 | 5000 |
| 6 | 1-10层新风机组管道漏风修复 |  | 1 | 年 | 6000 | 6000 |
| 7 | 1-10层机组静电过滤器清洗 |  | 1 | 年 | 6000 | 6000 |
| 8 | 1-10层机组控制柜维护保养 |  | 1 | 年 | 8000 | 8000 |
| 9 | 制冷机组维护清洗 |  | 1 | 年 | 6500 | 6500 |
| 10 | 更换机组过滤器 |  | 1 | 年 | 3000 | 3000 |
| 11 | 自控系统维护保养 |  | 1 | 年 | 6500 | 6500 |
| 12 | 加湿系统维护保养 |  | 1 | 年 | 6000 | 6000 |
| 13 | 加热器维护保养 |  | 1 | 年 | 5000 | 5000 |
| 14 | 水管阀门维护保养 |  | 1 | 年 | 2500 | 2500 |
| 15 | 风管阀门维护保养 |  | 1 | 年 | 2500 | 2500 |
| 16 | G4过滤器 | 595\*595\*46 | 36 | 个 | 178 | 6408 |
| 17 | G4过滤器 | 595\*495\*46 | 36 | 个 | 172 | 6192 |
| 18 | G4过滤器 | 595\*295\*46 | 24 | 个 | 157 | 3768 |
| 19 | G4过滤器 | 495\*495\*46 | 36 | 个 | 170 | 6120 |
| 20 | G4过滤器 | 495\*395\*46 | 36 | 个 | 168 | 6048 |
| 21 | G4过滤器 | 595\*395\*46 | 48 | 个 | 168 | 8064 |
| 22 | 分项小计(元) |  |  |  |  | 119100 |
| **DSA层流维护保养** | | | | | | |
| 1 | 初效过滤器清洗 |  | 1 | 年 | 1000 | 1000 |
| 2 | 回风口阻尼网清洗 |  | 1 | 年 | 1000 | 1000 |
| 3 | 更换机组初效过滤器 |  | 1 | 年 | 800 | 800 |
| 4 | 更换中效过滤器 |  | 1 | 年 | 2200 | 2200 |
| 5 | DSA手术室检测 |  | 1 | 年 | 2000 | 2000 |
| 6 | 设备巡查 |  | 1 | 年 | 1200 | 1200 |
| 7 | 机组空调水管路维护 |  | 1 | 年 | 1200 | 1200 |
| 8 | 设备巡查 |  | 1 | 年 | 1100 | 1100 |
| 9 | 机组管道漏风修复 |  | 1 | 年 | 1300 | 1300 |
| 10 | 机组控制柜维护保养 |  | 1 | 年 | 1200 | 1200 |
| 11 | 自控系统维护保养 |  | 1 | 年 | 1200 | 1200 |
| 12 | 加湿系统维护保养 |  | 1 | 年 | 900 | 900 |
| 13 | 加热器维护保养 |  | 1 | 年 | 800 | 800 |
| 14 | 水管阀门维护保养 |  | 1 | 年 | 1500 | 1500 |
| 15 | 风管阀门维护保养 |  | 1 | 年 | 1800 | 1800 |
| 16 | F8中效过滤器 | 595\*595\*380\*20 | 36 | 个 | 255 | 9180 |
| 17 | F8中效过滤器 | 595\*295\*380\*20 | 36 | 个 | 240 | 8640 |