**网络电话弱电施工点位明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| **编号** | **服务内容** |
| **1** | **体检楼：****（1）**新楼一层收费处医保结算新增网络电话点位布线并测试；收费处外网主线跳线切网；收费处窗口电话跳线维修。**（2）**新楼二层血液净化中心大厅新增自助机网点布线。**（3）**新楼三层CCU手术室操作间布网线做线槽；手术室准备间电话布线。**（4）**新楼七层体检中心示教室新增网络电话点位布线并测试；体检中心705病房网点维修调通。**（5）**新楼十层1023安装新增信息点位，网络电话模块面板并测试跳线；血液内科走廊新增设备网点布线并测试；血液内科会议室电脑相关线缆测试整理。 |
| **2** | **门诊楼：****（1）**门诊一层大厅所有新增分诊屏网点端接并测试；大厅宣传屏网络跳线及调通；动态心电图诊室门口新增分诊屏布线；急诊科输液室新增电视点位布网线；心电图室门口新增柜式报到机信息点布线并测试。**（2）**门诊二层检验科公区新增设备网点布线；儿童保健区门口分诊大屏网络跳线；儿科医生办电话测点及跳线。**（3）**门诊三层超声科护士站增补设备网点布线测试；新增慢病诊室网络布线并测试；慢病走廊自助机网点布线并测试；耳鼻喉科自助机移位布线；公区走廊柜式自助机移位布线；316专家诊门口新增自助机点位布线；耳鼻喉科三间诊室网点修复测通并跳线；耳鼻喉科换药室分诊屏布线和肺功能检查室门口大屏布线并测试；B超室服务台新增电话点位布线；耳鼻喉诊室网络布线并测试；耳鼻喉两个诊室串接电话并测试；超声检查室三新增分诊屏网络布线。**（4）**门诊四层电梯厅三间诊室新增网络电话布线并测试；新增三间诊室做线槽跳接网线和电话线；三间诊室玻璃隔墙外移固定线槽网线并测试；三间诊室网络电话线路按照具体使用要求调整以及线缆整理；皮肤科420诊室门口新增自助机布线并测试；口腔科牙片操作间新增网点布线。**（5）**门诊室外方舱网络布线和电话布线并测试。 |
| **3** | **住院楼及外科楼：****（1）**住院楼一层西区放射科增补网点布线；放射科登记室测线以及电话线跳接；放射科登记室门口新增自助设备网点布线并测试；核磁大厅新增自助设备网点布线并测试；碎石间新增网点布线并测试；病案整理室新增工位网点布线；病案室和病案整理室网络布线、电话布线及电脑相关线缆整理；CT核磁放射科操作间电话点测试跳线调通。**（2）**住院楼二层东区护士站和医生办网点电话点测试及调通；东区医生办新增网点电话点布线；西区34床35床病房电视布网线及配合调试；泌尿外科病房维修无线AP线路；二层东区护士站和四层西区护士站电话布线；六病区、七病区、一病区、九病区、八病区护士站电话布线；B超值班室电视点布网线。**（3）**住院楼四层呼吸科、五层呼吸科医疗检测系统设备网点布线及安装；网信部办公室至三层电话机房网络布线。**（4）**外科楼一层骨一科护士站电话点位测试调通。**（5）**外科楼二层普外科医生办新增工位网点跳线。**（6）**外科楼三层肛肠科网点电话点测试调通；肛肠科病房无线AP测试及病房更换无线设备；内分泌科病房电视与无线AP布线连接；内分泌科医生办和护士站测网点、测电话点、跳线。**（7）**外科楼五层手术室新增门卫电话点布线；手术室新增三台无线AP设备布线及安装；手术室护士站新增外网布线并测试；手术室门厅新增自助机设备网点布线。 |
| **4** | **机关楼及周边：****（1）**机关楼一层103室网络电话跳线调通；三层305总值班室电视点布网线；北侧变配电值班室新增网点布线；北侧康复中心护士站新增外网布线、二诊室内网布线；北侧体育馆办公室至康复中心壁挂机柜外网布线及测试。**（2）**小院采购办电话线缆维修并测试；医学装备部106办公室电话线维修；医工处门厅新增考勤机网点布线；客服部新增工位内网点布线电话布线及调通；客服部门口新增工位外网布线及调通。**（3）**小院供应室新增系统网点、网络布线并测试；高压氧仓值班室电话网络跳线调通。**（4）**中心药房新址电话端口调整并测试；中心药房新址配合连接电脑电话并调通；整理东机房、门一机房、门三机房。 |
| **5** | **南社区及卢沟桥社区：****（1）**南社区一层大厅自助机移位网点布线；二层儿童体检室网点跳线测试；三层机房电话主干外线布线；五层总值班室电话点位迁移布线；五层儿保中心电话点维修测试。**（2）**卢沟桥第二社区卫生服务中心分诊屏裸露线缆做线槽整理以及工位相关线缆整理；配合装电脑、打印机、路由器等设备；一层服务台新增网点、电话点位，布线端接并测试。 |
| **6** | **宿舍楼及医养楼：****（1）**宿舍楼一层门厅新增考勤机设备网点布线；二层西区六间办公室网点、电话布线以及做线槽、打模块、装面板，线缆进机房后机柜内理线及配线架端接并测试。**（2）**医养楼电梯机房至二层机柜电话布线；二层和三层新增东区圆弧病房电视点位布网线。 |