**网络电话弱电施工用料明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **品牌** | **数量** | **单位** |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | UTP-6 | 安普 | 8235 | 米 |
| 2 | 三类四芯电话线 | UTP-3 | 安普 | 4225 | 米 |
| 3 | 两芯电话线 | HRBB/200M | 安普 | 2 | 轴 |
| 4 | 超五类网线 | UTP-5 | 安普 | 30 | 米 |
| 5 | 六类非屏蔽成品跳线 | 10m/条 | 安普 | 15 | 条 |
| 6 | 十对卡接模块 | 10对卡接 | 安普 | 20 | 个 |
| 7 | 电话红白跳线 | 双绞 | 安普 | 2 | 卷 |
| 8 | 光纤跳线 | SC-LC 10m | 长飞 | 8 | 条 |
| 9 | 光纤跳线 | FC-LC 3m | 长飞 | 4 | 条 |
| 10 | 六类网络配线架 | 24口、含模块 | 安普 | 1 | 套 |
| 11 | 100对VDF音频配线架 | 含10对卡接模块 | 安普 | 1 | 套 |
| 12 | 水晶头 | RJ45 | 安普 | 381 | 个 |
| 13 | 明装底盒 | 86明盒/PVC | 一舟 | 68 | 个 |
| 14 | 防尘面板 | A160-1 | 一舟 | 10 | 个 |
| 15 | 防尘面板 | A160-2 | 一舟 | 51 | 个 |
| 16 | 电话模块 | M253 | 一舟 | 42 | 个 |
| 17 | 网络模块 | M256 | 一舟 | 71 | 个 |
| 18 | 测线器电池 | DC9V | 南孚 | 4 | 节 |
| 19 | 尼龙扎带 | 200 | 国产 | 1 | 包 |
| 20 | 免钉胶 |  | 国产 | 3 | 桶 |
| 21 | 双面胶 |  | 国产 | 16 | 卷 |
| 22 | PVC线槽 | 20mm\*40mm | 国产 | 358 | 米 |
| 23 | PVC线槽三通 | 20mm\*40mm | 国产 | 20 | 个 |
| 24 | PVC线槽转角 | 20mm\*40mm | 国产 | 20 | 个 |
| 25 | PVC线槽堵头 | 20mm\*40mm | 国产 | 40 | 个 |
| 26 | PVC胶 |  | 国产 | 1 | 桶 |
| 27 | 铝合金地槽 | 80mm | 国产 | 10 | 米 |
| 28 | 穿线软管 | Φ20 | 国产 | 26 | 米 |
| 29 | 塑料胀塞 | ∮6 | 国产 | 200 | 个 |
| 30 | 自攻钉 | ∮6 | 国产 | 200 | 个 |
| 31 | 人工 | | | 127 | 个 |