|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 吸污车清抽 | 15t吸污车清抽污水、污物； | m³ |  |  |  |
| 2 | 高压车冲砸冲洗 | 12t型高压射流车池内冲砸、冲洗，配合吸污清抽； | 台班 |  |  |  |
| 3 | 专业人工 | 有限空间作业人员，设备操作，人工入池清理清底，配合清洗； | 工日 |  |  |  |
| 4 | 污水污物外运消纳 | 外运至消纳场，合法处置； | t |  |  |  |
| 5 | 池内通风 | 池内鼓风机排风，轴流风强制送风； | 台班 |  |  |  |
| 6 | 池内测气 | 检测仪检测池内气体； | 台班 |  |  |  |
| 7 | 人员安全防护 | 长管呼吸器，防护服，防毒器具，对讲机，安全带，安全绳，外部监护； | 项 |  |  |  |
| 8 | 安全文明作业 | 现场安全防护，维护，警戒线，警示带，警示灯，警示牌等设施 | 项 |  |  |  |