医院新国标插排插座集中更换清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插排 | 1.名称:六位分控插排安拆 | 套 |
| 2 | 插座 | 1.名称:五孔插座安拆 2.规格:10A | 套 |
| 3 | 插座 | 1.名称:三孔插座安拆 2.规格:16A | 套 |
| 4 | 插座 | 1.名称:三孔单控插座安拆 | 套 |
| 5 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关安拆 | 套 |
| 6 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关安拆 | 套 |
| 7 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关安拆 | 套 |
| 8 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关安拆 | 套 |
| 9 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联双控开关安拆 | 套 |
| 10 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:25*15 | m |
| 11 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.安装形式:明敷 | 个 |
| 12 | 配线 | 1.名称:BV4 2.配线形式:线槽内敷设 | m |