## 工程量清单
工程量清单
工程名称：北京通用航天医院一键式应急呼叫及吸烟检测设备增补项目
序号 | 名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 报警主机 | 通过外扩RS485扩展板或IP扩展模块可以外接最多128个防区扩展模块或主机。 可最多接入8个键盘，独立操作，LCD显示。各键盘分别对自己的所管辖的所有防区独立同时进行布防、撤防等操作。通过主键盘可以编程，任意键盘可编程跟 随所有报警并显示报警信息。 主机本身最多支持8个有线防区。 可外扩IP模块、GPRS模块，通过RS232或IP实现与中心软件计算机连接。 | 套 | 4
2 | 报警键盘 | 中文液晶显示，触摸按键。 | 套 | 3
3 | 八防区地址模块 | 可接入8个常开NO或常闭NC有线防区 | 套 | 6
4 | 紧急按钮 | 紧急按钮 | 个 | 23
5 | 网络模块 | 连接局域网，网络RJ45转换 | 个 | 4
6 | 蓄电池 | 报警主机后备蓄电池 | 个 | 4
7 | 智能复合探测器 | 探测人员进入报警 | 套 | 2
8 | 墙装探测器支架 | 壁装支架 | 套 | 2
9 | 声光报警器 | 声光一体警示灯 | 套 | 2
10 | 遥控布撤防接收器 | 远程控制报警主机布撤防 | 套 | 3
11 | 烟雾报警 | 支持红外遥控功能,用户可以通过遥控器调节灵敏度、功能设置及语音播报功能，以适应不同的使用场景。用户还可以自由更换报警语音。 | 组 | 18
12 | 报警授权 | 报警接入授权100路 | 套 | 1
13 | 护套线 | 电源线RVVP4*1 | m | 770
14 | 双绞线缆 | 1.双绞线； 2.符合GB/T 18015.5要求； 3.线径0.57； | m | 1080
15 | 配管 | 25#阻燃管； 材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀，低温抗冲击 | m | 468