## Sheet1
附件
体检楼10层安装风管式空调项目工程量清单
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量
1 | 3匹风管式空调 | 台 | 3
2 | 铜管安装(含保温) | 米 | 63
3 | 冷凝水管安装(含保温) | 米 | 36
4 | 风管制作安装(含保温) | 米 | 76
5 | 出风口/回风口安装 | 个 | 12
6 | 出风口/回风口变径 | 个 | 6
7 | 设备吊装(含减震吊架) | 台 | 3
8 | 制冷剂加注 | kg | 25
9 | 电气接线(含线管、控制线、电源线) | 米 | 70
10 | 系统调试(含压力测试) | 台 | 3
11 | 吊顶开孔/修复 | 个 | 12
12 | 隔离膜 | 米 | 35
13 | 配电箱（含空气开关） | 个 | 1
14 | 包扎带 | 卷 | 20
15 | 垃圾清运/现场清理 | 项 | 1