## Sheet1
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额/月 | 金额/年
1 | 安防管理服务器 | 系统巡检、性能优化、故障排查等 | 台 | 3
2 | 存储服务器 | 硬盘健康检测、存储策略优化、数据备份等 | 项 | 7
3 | 高清解码器 | 解码能力测试、输出信号调试等 | 台 | 1
4 | 拼接控制屏 | 屏幕清洁、色彩校准、拼接逻辑优化等 | 块 | 9
5 | 核心交换机 | 端口状态检测、VLAN配置优化、冗余测试等 | 套 | 1
6 | 接入交换机 | 端口清洁、链路测试、环路排查等 | 台 | 33
7 | 摄像机 | 镜头清洁、角度校准、防水防尘检查、故障链路排查等 | 台 | 569
8 | 编码器 | 编码参数优化、信号稳定性检测等 | 台 | 3
| 合计 |  |  | 626