## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：云岗北社区电力增容项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 云岗北社区电力增容项目 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 云岗北社区电力增容项目 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(云岗北社区电力增容项目单项工程-云岗北社区电力增容项目单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:400A计量箱安装 2.规格:4回路 3.安装方式:室外落地 | 台 | 1
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆埋地敷设 2.规格:ZRC-YJY-4*240 | m | 50
3 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头制作安装 2.规格:ZRC-YJY-4*240 | 个 | 2
4 | 030908002001 | 电流传感器 | 1.名称:计量装置安装 | 个 | 1
5 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管埋设 2.规格:DN150 | m | 16
6 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.名称:电缆沟挖填土 | m | 50
7 | 030408008001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.名称:电缆铺砂盖砖 2.规格:1根 | m | 42
8 | 060104009001 | 道路基层新做 | 1.基层材料厚度、种类:20cm石灰粉煤基层 | m2 | 4
9 | 060104010001 | 道路面层新做 | 1.材料类别:沥青路面新做 | m2 | 4
10 | 911101008001 | 路面基层拆除 | 1.垫层材料厚度、种类:拆除混凝土路面 2.拆除要求:渣土外运消纳 | m2 | 4
11 | 911101011001 | 道路面层拆除 | 1.面层材料厚度、种类:拆除混凝土路面 2.拆除要求:渣土外运消纳 | m2 | 4
分部小计
本页小计
合 计

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：云岗北社区电力增容项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：云岗北社区电力增容项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  |  | /