## Sheet1
序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/月 | 金额/年
1 | 门禁服务器 | 系统巡检、权限策略优化、日志备份等 | 1 | 台
2 | 门禁控制器 | IO 端口检测、防区联动调试、固件升级等 | 127 | 台
3 | 门禁对讲系统-室外机 | 镜头清洁、语音测试、开锁响应检测等 | 16 | 台
4 | 门禁对讲系统-室内机 | 界面调试、呼叫测试、权限分配等 | 12 | 台
5 | 门禁刷卡器 | 读卡灵敏度校准等 | 190 | 台
6 | 读卡器 | 读卡距离测试、防干扰检测等 | 2 | 台
7 | 电磁锁 | 锁舌力度检测、门磁信号测试等 | 170 | 台
8 | 出门按钮 | 按键灵活检测、线路通断测试等 | 150 | 台
9 | 急停模块 | 应急联动测试、信号稳定性检测等 | 110 | 台
10 | 电源模块 | 电压稳定性检测等 | 170 | 台
11 | 平台软件 | 软件补丁升级、数据库优化、报表导出等 | 2 | 套
12 | 合计 | [5 empty] | 0